**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wykaz punktów poboru energii elektrycznej.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod** | **Miejscowość** | **Lokalizacja** | **Nazwa obiektu** | **Nr licznika** | **Taryfa** | **Moc umowna [kW]** | **Zużycie energii w [MWh] \*** | **NR PPE** | **Uwagi** |
| 1. | 28-400 | Pińczów | ul. Batalionów Chłopskich 160 | Oczyszczalnia ścieków w Pińczowie | **96264690** | B23 | 150,0 | 1324,203 | PL\_ZEOD\_2608000712\_03 |  |
| 2. | 28-400 | Pińczów | ul. 7 Źródeł | Ujęcie Studnia OC Grodzisko-Szkoła | **97726902** | C12A | 30,0 | 367,545 | PL\_ZEOD\_2608000455\_01 |  |
| 3. | 28-400 | Pińczów | Gacki  dz. nr 510/2, 510/3, 507/4 | Oczyszczalnia ścieków w Gackach | **91293716** | C12A | 40,0 | 80,502 | PL\_ZEOD\_2608000453\_07 |  |
| 4. | 28-400 | Pińczów | Marzęcin | Ujęcie wody w Marzęcinie | **50064861** | C12A | 15,0 | 74,445 | PL\_ZEOD\_2608000454\_09 |  |
| 5. | 28-400 | Pińczów | Byczów | Ujęcie wody w Byczowie | **91293675** | C12A | 19,0 | 95,447 | PL\_ZEOD\_2608000452\_05 |  |
| 6. | 28-400 | Pińczów | Młodzawy Duże | Ujęcie wody w Młodzawach Dużych | **50436578** | C12A | 30,0 | 69,800 | PL\_ZEOD\_2608000451\_03 |  |
| 7. | 28-400 | Pińczów | ul. Żwirki i Wigury | Pompownia wody w Pińczowie | **00306756** | C12A | 19,0 | 57,186 | PL\_ZEOD\_2608000468\_06 |  |
| 8. | 28-400 | Pińczów | ul.Grodziskowa dz. nr 54 | Hydrofornia-Zbiornik „Włochy” | **00303670** | C12A | 15,0 | 33,754 | PL\_ZEOD\_2608000466\_02 |  |
| 9. | 28-400 | Pińczów | Skowronno Dolne | Ujęcie wody Skowronno Dolne | **90241600** | C12A | 15,0 | 28,975 | PL\_ZEOD\_2608000463\_06 |  |
| 10. | 28-400 | Pińczów | Bugaj  Dz. nr 104/5 i 54 | Przepompownia wody  Bugaj-Sadek | **00306317** | C12A | 12,0 | 22,143 | PL\_ZEOD\_2608000464\_08 |  |
| 11. | 28-400 | Pińczów | Wola Zagojska Górna | Przepompownia wody  Wola Zagojska Górna | **00306320** | C12A | 12,0 | 9,290 | PL\_ZEOD\_2608000467\_04 |  |
| 12. | 28-425 | Złota | Zawarża  dz. nr 217/2 | Przepompownia wody  Zawarża | **15134298** | C11 | 15,0 | 5,722 | PL\_ZEOD\_2608000456\_03 |  |
| 13. | 28-400 | Pińczów | ul. 7 Źródeł | Ujęcie wody „7Źródeł” | **90363279** | C11 | 6,0 | 7,828 | PL\_ZEOD\_2608000460\_00 |  |
| 14. | 28-400 | Pińczów | ul. Grodziskowa dz. nr 183 | Ujęcie wody „Grodzisko” | **14725086** | C11 | 6,0 | 0,000 | PL\_ZEOD\_2608000459\_09 |  |
| 15. | 28-400 | Pińczów | ul.Nowowiejska dz. nr 15/169 | Przepompownia ścieków | **13737836** | C11 | 9,0 | 2,003 | PL\_ZEOD\_2608000462\_04 |  |
| 16. | 28-400 | Pińczów | ul. 3 Maja  dz. nr 203 | Przepompownia ścieków P1 | **15310605** | C11 | 6,0 | 1,722 | PL\_ZEOD\_2608000457\_05 |  |
| 17. | 28-400 | Pińczów | ul. 3 Maja  dz. nr 203 | Przepompownia ścieków P1-1 | **15304721** | C11 | 6,0 | 2,464 | PL\_ZEOD\_2608000458\_07 |  |
| 18. | 28-400 | Pińczów | Skrzypiów  dz. nr 545 | Przepompownia ścieków P1 w Skrzypiowie | **90164776** | C12A | 15,0 | 12,206 | PL\_ZEOD\_2608000461\_02 |  |
| 19. | 28-400 | Pińczów | Skrzypiów  dz. nr 260 | Przepompownia ścieków P2 w Skrzypiowie | **00306752** | C12A | 9,0 | 2,705 | PL\_ZEOD\_2608000465\_00 |  |
| 20. | 28-400 | Pińczów | Dz. nr 456 | Przepompownia ścieków P2 w Skowronie Dolnym | **90036189** | C11 | 6,0 | 1,750 | PL\_ZEOD\_2608116088\_93 |  |
| 21. | 28-400 | Pińczów | Dz. nr 422 | Przepompownia ścieków P3 w Skowronie Dolnym | **90036210** | C11 | 6,0 | 0,662 | PL\_ZEOD\_2608116089\_95 |  |
| 22. | 28-400 | Pińczów | Dz. nr 896 | Przepompownia ścieków P4 w Koperni | **90035959** | C11 | 14,0 | 6,118 | PL\_ZEOD\_2608116091\_88 |  |
| 23. | 28-400 | Pińczów | Dz. nr 1215 | Przepompownia ścieków P5 w Koperni | **90036241** | C11 | 6,0 | 0,496 | PL\_ZEOD\_2608116093\_92 |  |
| 24. | 28-400 | Pińczów | Dz. nr 123 | Przepompownia ścieków P1 | **90162665** | C11 | 17,0 | 3,320 | PL\_ZEOD\_2608116265\_85 |  |
| 25. | 28-400 | Pasturka | Dz. nr 358 | Przepompownia ścieków P2 | **90363364** | C11 | 17.0 | 3,404 | PL\_ZEOD\_2608116266\_87 |  |
| 26. | 28-400 | Pasturka | Dz. nr 765 | Przepompownia ścieków P3 | **90363380** | C11 | 14.0 | 0,951 | PL\_ZEOD\_2608116267\_89 |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | **509,0** | **2214,641** |  |  |